# 第5章  Visual C++与串口通信

利用Visual C++编制串行通信程序有3种方法：一是采用Win32应用程序编程接口（API）所提供的串行通信函数，用SDK思路编写；二是用ActiveX通信控件MSComm开发串行通信程序；三是采用C++的MFC思路，将Win32串口通信的API函数封装在一个类中实现串行通信。

在实践中，使用Visual C++串口控件MSComm实现通信的方法比调用API动态链接库的方法更加方便、快捷，而且用较少的代码可以实现相同的功能，从而大大提高了编程效率，也减少了因编程不当而导致的系统不稳定。

采用C++的MFC思路的方法较为繁琐，不仅要了解Win32串行通信的API函数，还要掌握多线程编程，但控制灵活，既涉及到底层编程、纠错能力强，又有C++风格，一般多为专业C++开发人员所采用。

## 5.1  串行接口

串行接口一般包括RS232/422/485，其技术简单成熟，性能可靠，价格低廉，所要求的软硬件环境或条件都很低，广泛应用于计算机及相关领域，遍及调制解调器（Modem）、串行打印机、各种监控模块、PLC、摄像头云台、数控机床、单片机及相关智能设备，甚至路由器也不例外（通过串口设置参数）。

在计算机测控系统中，主控机一般采用PC或IPC，通过串口与测控模块相连，测控模块再连接相应的传感器和执行器，形成一个简单的双层结构的计算机测控系统。这种结构主要用于单独的中小型企业或部门，如果属于综合型企业或部门，如电力系统监控、高速公路监控和收费系统，则可以此为基础结构进行扩充。用集线器将众多双层监控系统连接起来，再用交换机将若干集线器连接起来，统一接上路由器，从而与Internet互联，形成一个庞大的计算机测控网络。由此可见，尽管现代计算机的新接口层出不穷，各种网络也日新月异，其规模也越来越大，但是，其基础结构却有不少是串行通信系统，串行通信也成了其中的核心技术。

### 5.1.1  串口通信的基本概念

#### 1．并行通信与串行通信

终端与其他设备（例如，其他终端、计算机和外部设备）通过数据传输进行通信。数据传输可以通过两种方式进行，即并行通信和串行通信。

（1）并行通信。

在计算机和终端之间的数据传输通常是靠电缆或信道上的电流或电压变化实现的。如果一组数据的各数据位在多条线上同时被传送，这种传输方式称为并行通信，如图5-1所示。

并行数据传送的特点是：各数据位同时传送，传送速度快、效率高，多用在实时、快速的场合。

并行传送的数据宽度可以是1～128位，甚至更宽，但是有多少数据位就需要多少根数据线，因此传送的成本高。在集成电路芯片的内部、同一插件板上各部件之间、同一机箱内各插件板之间的数据传送都是并行的。

并行数据传送只适用于近距离的通信，通常小于30m。

图5-1  并行通信

（2）串行通信。

串行通信是指通信的发送方和接收方之间数据信息的传输是在单根数据线上，以每次一个二进制的0、1为最小单位逐位进行传输，如图5-2所示。

图5-2  串行通信

串行数据传送的特点是：数据传送按位顺序进行，最少只需要一根传输线即可完成，节省传输线。与并行通信相比，串行通信还有较为显著的优点：传输距离长，可以从几米到几千米；在长距离内串行数据传送速率会比并行数据传送速率快；串行通信的通信时钟频率容易提高；串行通信的抗干扰能力十分强，其信号间的互相干扰完全可以忽略。但是串行通信传送速度比并行通信慢得多，并行通信时间为T，则串行时间为NT。

正是由于串行通信的接线少、成本低，因此它在数据采集和控制系统中得到了广泛的应用，产品也多种多样。

#### 2．串行通信的工作模式

通过单线传输信息是串行数据通信的基础。数据通常是在两个站（点对点）之间进行传送，按照数据流的方向可分成3种传送模式：单工、半双工和全双工。

（1）单工形式。

单工形式的数据传送是单向的。通信双方中，一方固定为发送端，另一方则固定为接收端。信息只能沿一个方向传送，使用一根传输线，如图5-3所示。

单工形式一般用在只向一个方向传送数据的场合。例如，计算机与打印机之间的通信是单工形式，因为只有计算机向打印机传送数据，而没有相反的数据传送。还有在某些通信信道中，如单工无线发送等。

图5-3  单工形式

（2）半双工形式。

半双工通信使用同一根传输线，既可发送数据又可接收数据，但不能同时发送和接收。在任何时刻只能由其中的一方发送数据，另一方接收数据。因此半双工形式

既可以使用一条数据线，也可以使用两条数据线，如图5-4所示。

图5-4  半双工形式

半双工通信中每端需有一个收／发切换电子开关，通过切换来决定数据向哪个方向传输。因为有切换，所以会产生时间延迟。信息传输效率低些。但是对于像打印机这样单方向传输的外围设备，用半双工方式就能满足要求了，不必采用全双工方式，可节省一根传输线。

（3）全双工形式。

全双工数据通信分别由两根可以在两个不同的站点同时发送和接收的传输线进行传送，通信双方都能在同一时刻进行发送和接收操作，如图5-5所示。

图5-5  全双工形式

在全双工方式中，每一端都有发送器和接收器，有两条传送线，可在交互式应用和远程监控系统中使用，信息传输效率较高。

#### 3．异步传输与同步传输

串行传输中，数据是一位一位按照到达的顺序依次传输的，每位数据的发送和接收都需要时钟来控制。发送端通过发送时钟确定数据位的开始和结束，接收端需要在适当的时间间隔对数据流进行采样来正确地识别数据。接收端和发送端必须保持步调一致，否则就会在数据传输中出现差错。为了解决以上问题，串行传输可采用以下两种方法：异步传输和同步传输。

（1）异步传输。

在异步传输方式中，字符是数据传输单位。在通信的数据流中，字符间异步，字符内部各位间同步。异步通信方式的“异步”主要体现在字符与字符之间通信没有严格的定时要求。异步传输中，字符可以是连续地、一个个地发送，也可以是不连续地、随机地进行单独发送。在一个字符格式的停止位之后，立即发送下一个字符的起始位，开始一个新的字符的传输，这叫做连续的串行数据发送，即帧与帧之间是连续的。断续的串行数据传送是指在一帧结束之后维持数据线的“空闲”状态，新的起始位可在任何时刻开始。一旦传送开始，组成这个字符的各个数据位将被连续发送，并且每个数据位持续的时间是相等的。接收端根据这个特点与数据发送端保持同步，从而正确地恢复数据。收／发双方则以预先约定的传输速率，在时钟的作用下，传送这个字符中的每一位。

（2）同步传输。

在同步传输方式中，比特块以稳定的比特流的形式传输，数据被封装成更大的传输单位，称为帧。每个帧中含有多个字符代码，而且字符代码与字符代码之间没有间隙以及起始位和停止位。和异步传输相比，数据传输单位的加长容易引起时钟漂移。为了保证接收端能够正确地区分数据流中的每个数据位，收发双方必须通过某种方法建立起同步的时钟。可以在发送器和接收器之间提供一条独立的时钟线路，由线路的一端（发送器或者接收器）定期地在每个比特时间中向线路发送一个短脉冲信号，另一端则将这些有规律的脉冲作为时钟。这种技术在短距离传输时表现良好，但在长距离传输中，定时脉冲可能会和信息信号一样受到破坏，从而出现定时误差。另一种方法是通过采用嵌有时钟信息的数据编码位向接收端提供同步信息。

#### 4．硬件握手与软件握手

握手信号实际上是控制信号，用来控制数据的传送。通过握手信号，发送方可以通知接收方是否有数据要发送。接收方通过握手信号告知发送方自身是否已经准备好了接收信号。握手信号遵循某种协议。

当发送方和接收方处理数据的速度不一样时，可能会造成数据丢失。在传输中，如果发送方的发送速度大于接收方的接收速度，同时接收方处理数据的速度不够快的话，那么接收端的缓冲区必定在一定时间后溢出，从而造成以后发送过来的数据不能进入缓冲区而丢失。发送方何时可以继续发送数据，何时必须暂停发送，从而让接收方有时间处理数据，称为流量控制，必须靠握手信号来解决这个问题。例如，打印机和计算机进行通信时，一些打印机打印速度可能跟不上计算机发送数据的速度，就必须要通过握手信号通知计算机暂停发送数据。

（1）硬件握手。

在硬件握手中，发送方通过将某一个导线拉到高电平或者低电平，来表示发送方可以发送数据。接收方已经准备好接收数据之后，也把某一个导线拉到高电平或者是低电平，来通知发送方，发送方一直在检测这个信号。接收方可以在任何时候把这个信号变为无效，甚至是在接收一个数据块过程中。当发送方检测到这个信号变为无效之后，就必须停止本次发送，直到这个信号变为有效。

（2）软件握手。

在软件握手中，以数据线上的数据信号来代替实际的硬件电路。这种方法用在直接连接或者通过调制解调器连接的两台计算机之间进行双向通信的场合。

对于软件握手现在已经建立了一些标准协议，其中最常用的是通信协议。通信协议是指通信双方的一种约定，约定包括对数据格式、同步方式、传送速度、传送步骤、检纠错方式以及控制字符定义等问题作出统一规定，通信双方必须共同遵守，也叫做通信控制规程或称传输控制规程，它属于OSI七层参考模型中的数据链路层。

（3）硬件和软件结合的握手方法。

如果使用个人计算机或终端通过调制解调器和主计算机进行通信，那么调制解调器使用硬件握手方法和个人计算机联系，主计算机和调制解调器之间也使用硬件握手方法，主计算机和个人计算机之间将使用软件握手方法进行联系。因此，个人计算机必须要编程，仅当调制解调器的DSR（有时可能使用CD）线电位变高和软件停止信号没有收到时，软件才送出一个通知信号。

一些计算机自动监测硬件握手信号，这些计算机等待硬件握手信号变高以后送出一个字符，所以程序只需要处理软件握手信号。

#### 5．串口通信的基本参数

串行端口的通信方式是将字节拆分成一个接着一个的位再传送出去。接到此电位信号的一方再将此一个一个的位组合成原来的字节，如此形成一个字节的完整传送。

在传输进行的过程中，双方要明确传送信息的具体方式，否则双方就没有一套共同的译码方式，从而无法了解对方所传过来的信息的意义。因此双方为了进行通信，必须遵守一定的通信规则，这个共同的规则就是通信端口的初始化。

通信端口的初始化必须对以下几项参数进行设置。

（1）数据的传输速度。

串行通信的传输受到通信双方配备性能及通信线路的特性所左右，收、发双方必须按照同样的速率进行串行通信，即收、发双方采用同样的波特率。我们通常将传输速度称为波特率，指的是串行通信中每一秒所传送的数据位数，单位是bps。我们经常可以看到仪器或Modem的规格书上都写着19200bps、38400bps……所指的就是传输速度。

就仪器或工业场合来说，4800bps、9600bps是最常见的传输速度，现在的个人计算机所提供的串行端口的传输速度都可达到15200bps（甚至达到921600bps），若传输距离较近而设备也提供时，使用最高的传输速度也可以。

例如：在某异步串行通信中，每传送一个字符需要8位，如果采用波特率4800bps进行传送，则每秒可以传送600个字符。

（2）数据的传送单位。

一般串行通信端口所传送的数据是字符型，若用来传输文件，则会使用二进制的数据型。当使用字符型时，工业界使用到的有ASCII字符码及JIS字符码；ASCII码使用8位形成一个字符，而JIS码则以7位形成一个字符。我们可以发现，欧美的设备多使用8位的字节，而日本的设备多使用7位为一个字节。以实际的RS-232传输上看来，由于工业界常使用的PLC大多只是传送文字码，因此只要7位就可以将ASCII码的0～127码表达出来（2 7=128，共有128种组合方式），所有的可见字符也落在此范围内，所以只要7个数据位就够了。不同的情形下（看所使用的协议）会使用到不同的传送单位。使用多少位合成一个字节必须先行确定。

（3）起始位与停止位。

由于异步串行传输中并没有使用同步脉冲作基准，故接收端完全不知道传送端何时将进行数据的传送。发送端准备要开始传送数据时，发送端会在所送出的字符前后分别加上高电位的起始位（逻辑0）及低电位的停止位（逻辑1），它们分别是所谓的起始位和停止位，也就是说，当传送端要开始传送数据时，便将传输线上的电位由低电位提升至高电位，而当传送结束后，再将电位降至低电位。接收端会因起始位的触发（因电压由低电位升至高电位）而开始接收数据；并因停止位的通知（因电压维持在低电位）而明确数据的字符信号已经结束。当加入了起始位及停止位才比较容易达到多字符的接收能力。起始位固定为1位，而停止位则有1、1.5、2位等多种选择，至于如何选择，只要通信双方协议通过即可，没有强制规定。

（4）校验位。

为了预防错误的产生，使用校验位作为检查的机制。校验位即是用来检查所传送数据的正确性的一种核对码，又分成奇校验与偶校验两种，分别是检查字符码中1的数目是奇数或偶数。以偶校验为例，“A”的ASCII码是41H（十六进制），以二进制表示时，是01000001，其中1的数目是2，因此校验位便是0，使1的数目保持偶数；同样的，校验位是奇校验时，“A”的校验位便是1，使1的数目保持在奇数。接收者重新计算奇偶校验位，如果新的计算值正确，那么表示正常。如果新的计算值错误，那么接收端就会收到一些指示，表示此次接收的数据有误。

### 5.1.2  RS-232C串口通信标准

RS-232C是美国电子工业协会EIA（Electronic Industry Association）于1962年公布，并于1969年修订的串行接口标准。它已经成为国际上通用的标准。1987年1月，RS-232C经修改后，正式改名为EIA-232D。由于标准修改得并不多，因此现在很多厂商仍使用旧的名称。

RS-232C标准（协议）的全称是EIA-RS-232C标准，其中RS（Recommended Standard）代表推荐标准，232是标识号，C代表RS-232的最新一次修改，它适合于数据传输速率在   0～20000bit/s范围内的通信。这个标准对串行通信接口的有关问题，如信号电平、信号线功能、电气特性、机械特性等都作了明确规定。

目前RS-232C已成为数据终端设备（Data Terminal Equipment，简称DTE，如计算机）和数据通信设备（Data Communication Equipment，简称DCE，如Modem）的接口标准。RS-232C是PC与通信工业中应用最广泛的一种串行接口，

在PC上的COM1、COM2接口，就是RS-232C接口。

利用RS-232C串行通信接口可实现两台个人计算机的点对点的通信；通过RS-232C接口可与其他外设（如打印机、逻辑分析仪、智能调节仪、PLC等）近距离串行连接；通过RS-232C接口连接调制解调器可远距离地与其他计算机通信；将RS-232C接口转换为RS-422或RS-485接口，可实现一台个人计算机与多台现场设备之间的通信。

#### 1．接口连接器

由于RS-232C并未定义连接器的物理特性，因此，出现了DB-25和DB-9各种类型的连接器，其引脚的定义也各不相同。现在计算机上一般只提供DB-9连接器，都为公头。相应的连接线上的串口连接器也有公头和母头之分，如图5-6所示。

图5-6  公头与母头串口连接器	图5-7  DB9串口连接器

作为多功能I/O卡或主板上提供的COM1和COM2两个串行接口的DB-9连接器，它只提供异步通信的9个信号针脚，如图5-6所示，各针脚的信号功能描述见表5-1。

表5-1	9针串行口的针脚功能

| 针 脚 | 符 号 | 通 信 方 向 | 功 能 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | DCD | 计算机 → 调制解调器 | 载波信号检测 |
| 2 | RXD | 计算机 ← 调制解调器 | 接收数据 |
| 3 | TXD | 计算机 → 调制解调器 | 发送数据 |
| 4 | DTR | 计算机 → 调制解调器 | 数据终端准备好 |
| 5 | GND | 计算机 = 调制解调器 | 信号地线 |
| 6 | DSR | 计算机 ← 调制解调器 | 数据装置准备好 |
| 7 | RTS | 计算机 → 调制解调器 | 请求发送 |
| 8 | CTS | 计算机 ← 调制解调器 | 清除发送 |
| 9 | RI | 计算机 ← 调制解调器 | 振铃信号指示 |

RS-232的每一支脚都有它的作用，也有它信号流动的方向。原来的RS-232是设计用来连接调制解调器作传输之用的，因此它的脚位意义通常也和调制解调器传输有关。

从功能来看，全部信号线分为3类，即数据线（TXD、RXD）、地线（GND）和联络控制线（DSR、DTR、RI、DCD、RTS、CTS）。

以下是这9支脚的相关说明：

DCD：此脚位是由调制解调器（或其他DCE，以下同）控制。当电话接通之后，传送的信号被加载在载波信号上面，调制解调器利用此脚位通知计算机检测到载波，而当载波被检测到时才可保证此时是处于连接的状态。

一般情况下，如果计算机没有收到此信号，仍会有所响应，并将调制解调器挂起。

RXD：此脚位负责将传送过来的远程信息进行接收。在接收的过程中，由于信息是以数字形式传送的，用户可以在调制解调器的RXD指示灯上看到明灭交错，这是由于0、1交替导致的结果，也就是电位高低所产生的现象。

TXD：此脚位负责为计算机传送信息。在传送的过程中，由于信息是以数字形式传送的，读者可以在调制解调器的TXD指示灯上看到明灭交错，这是由于0、1交替导致的结果，也就是电位高低所产生的现象。

DTR：此脚位由计算机（或其他DTE，以下同）控制，用以通知调制解调器可以进行传输。高电位时表示计算机已经准备就绪，随时可以接收信息。

GND：此脚位为地线，作为计算机与调制解调器之间的参考基准。两端设备的地线准位必须一样，否则会产生地回路，使得信号因准位的不同而产生偏移，也会导致结果失常。RS-232信息在传输上是采用单向式的信号传送方式，其特点是信号的电压基准由参考地线提供，因此传输双方的地线必须连接在一起，以避免基准不同而造成信息的错误。

DSR：此脚位由调制解调器控制，调制解调器用这支脚位的高电位通知计算机一切均准备就绪，可以把信息传送过来。

RTS：此脚位由计算机控制，用以通知调制解调器马上传送信息到计算机。而当调制解调器收到此信号后，便会将它在电话线上收到的信息传送给计算机，在此之前若有信息传送到调制解调器则会暂存在缓冲区中。

CTS：此脚位由调制解调器控制，用以通知计算机打算传送的信息已经到达调制解调器。当计算机收到此脚位信号后，便把准备送出的信息送到调制解调器，而调制解调器则将计算机送过来的信息通过电话线路送出。

RI：调制解调器通知计算机有电话进来，是否接听电话则由计算机决定。如果计算机设置调制解调器为自动应答模式，则调制解调器在听到一定的铃响后便会自动接听电话。

上述控制信号线何时有效、何时无效的顺序表示了接口信号的传送过程。例如，只有当DSR和DTR都处于有效（ON）状态时，才能在DTE和DCE之间进行传送操作。若DTE要发送数据，则预先将DTR线置成有效（ON）状态，等CTS线上收到有效（ON）状态的回答后，才能在TXD线上发送串行数据。这种顺序的规定对半双工的通信线路特别有用，因为半双工的通信确定DCE已由接收方向改为发送方向，这时线路才能开始发送。

从表5-1可以了解到硬件线路上的方向。另外值得一提的是，如果从计算机的角度来看这些脚位的通信状况的话，流进计算机端的可以看为数字输入；而流出计算机端的则可以看为数字输出。

数字输入与数字输出的关系是什么呢？从工业应用的角度来看，所谓的输入就是用来“监测”，而输出就是用来“控制”的。

#### 2．串口电气特性

有两点需要进行说明。

首先，RS-232-C标准最初是为远程通信数据终端设备DTE（Data Terminal Equipment）与数据通信设备DCE（Data Communication Equipment）而制定的，因此这个标准的制定，并未考虑计算机系统的应用要求。但目前它又广泛地被借来用于计算机（更准确的说，是计算机接口）与终端或外设之间的近端连接标准。显然，这个标准的有些规定和计算机系统是不一致的，甚至是相矛盾的。有了对这种背景的了解，我们对RS-232C标准与计算机不兼容的地方就不难理解了。

其次，RS-232C标准中所提到的“发送”和“接收”，都是站在DTE立场上，而不是站在DCE的立场来定义的。由于在计算机系统中，往往是CPU和I/O设备之间传送信息，两者都是DTE，因此双方都能发送和接收。

EIA-RS-232C对电气特性、逻辑电平和各种信号线功能都作了规定。

在TXD和RXD上：逻辑1为-3V～-15V，逻辑0为+3V～＋15V。

在RTS、CTS、DSR、DTR和DCD等控制线上：

信号有效（接通，ON状态，正电压）为+3V～+15V；

信号无效（断开，OFF状态，负电压）为-3V～-15V。

以上规定说明了RS-232C标准对逻辑电平的定义。对于数据（信息码）：逻辑“1”的电平低于-3V，逻辑“0”的电平高于+3V。对于控制信号：接通状态（ON）即信号有效的电平高于+3V，断开状态（OFF）即信号无效的电平低于-3V，也就是当传输电平的绝对值大于3V时，电路可以有效地检查出来，介于-3V～+3V之间的电平无意义，低于-15V或高于+15V的电平也认为无意义，因此，实际工作时，应保证电平在±（3～15）V之间。

RS-232C是用正负电压来表示逻辑状态，与TTL以高低电平表示逻辑状态的规定不同，因此，为了能够同计算机接口或终端的TTL器件连接，必须在RS-232C与TTL电路之间进行电平和逻辑关系的变换，实现这种变换的方法可用分立元件，也可用集成电路芯片。目前较为广泛地使用集成电路转换器件，如MCl488、SN75150芯片可完成TTL电平到EIA电平的转换，而MCl489、SN75154可实现EIA电平到TTL电平的转换。

现在常用的RS-232C/TTL转换芯片是MAX232。MAX232内部有电压倍增电路和转换电路，只需+5V电源便可完成TTL与EIA双向电平转换。

### 5.1.3  串口通信线路连接

#### 1．近距离通信线路连接

当2台RS-232串口设备通信距离较近时（<15m），可以用电缆线直接将2台设备的RS-232端口连接，若通信距离较远（>15m）时，需附加调制解调器（Modem）。

在RS-232的应用中，很少严格按照RS-232标准。其主要原因是因为许多定义的信号在大多数的应用中并没有用上。在许多应用中，例如，Modem只用了9个信号（两条数据线、6条控制线、1条地线）；在其他一些应用中，可能只需要5个信号（两条数据线、两条握手线、1条地线）；还有一些应用，可能只需要数据线，而不需要握手线，即只需要3个信号线。因为在控制领域，在近距离通信时常采用RS-232，所以这里只对近距离通信的线路连接进行讨论。

当通信距离较近时，通信双方不需要Modem，可以直接连接，这种情况下，只需使用少数几根信号线。最简单的情况，在通信中根本不需要RS-232C的控制联络信号，只需3根线（发送线、接收线、信号地线）便可实现全双工异步串行通信。

图5-8（a）所示为两台串口通信设备之间的最简单连接（即三线连接），图中的2号接收脚与3号发送脚交叉连接是因为在直连方式时，把通信双方都当作数据终端设备看待，双方都可发也可收。在这种方式下，通信双方的任何一方，只要请求发送RTS有效和数据终端准备好DTR有效就能开始发送和接收。

图5-8  串口设备最简单连接

如果只有一部计算机，而且也没有两个串行通信端口可以使用，那么将第2脚与第3管脚短路，如图5-8（b）所示，那么由第3脚的输出信号就会被传送到第2脚而送到同一串行端口的输入缓冲区，程序只要再由相同的串行端口上作读取的操作，即可将数据读入，一样可以形成一个测试环境。

#### 2．远距离通信线路连接

一般PC采用RS-232通信接口，当PC与串口设备通信距离较远时，两者不能用电缆直接连接，可采用RS-485总线。

当PC与多台具有RS-232接口的设备远距离通信时，可使用RS-232/RS-485型通信接口转换器，将计算机上的RS-232通信口转为RS-485通信口，在信号进入设备前再使用RS-485/RS-232转换器将RS-485通信口转为RS-232通信口，再与设备相连，如图5-9所示。

当PC与多台具有RS-485接口的设备通信时，由于两端设备接口电气特性不一，不能直接相连，因此，也采用RS-232接口到RS-485接口转换器将RS-232接口转换为RS-485信号电平，再与串口设备相连。

图5-9  PC与多个RS-232串口设备远距离连接

如果PC直接提供RS-485接口，与多台具有RS-485接口的设备通信时不用转换器可直接相连。

RS-485接口只有两根线要连接，有“+”、“-”端（或称A、B端）区分，用双绞线将所有串口设备的接口并联在一起即可。

### 5.1.4  个人计算机中的串行端口

在PC上，有各种各样的接头，其中有两个9针的接头区，如图5-10所示，这就是串行通信端口。PC上的串行接口有多个名称：232口、串口、通信口、COM口及异步口等。

图5-10  PC上的串行端口

#### 1．串行端口的中断

（1）中断概述。

中断即IRQ（Interrupt Request）。CPU一般情况下是连续进行工作，一旦外围设备（如打印机、串行端口等）需要CPU处理事件时，就会通过硬件线路（即中断线路）来通知CPU。CPU收到通知后，就会停下正在做的工作，转而去执行外设的请求。

（2）查看计算机内的中断。

在Windows中，打开设备管理器，在“查看”菜单项选择“依照类型排序资源”选项，打开中断请求（IRQ）项，可以看到计算机中各设备的中断分配信息，如图5-11所示。

图5-11  查看计算机内设备中断信息

#### 2．串行端口的地址

（1）地址概述。

在计算机内，每个设备都有一个地址。当CPU需要传送信息或者是从外围设备读取信息时，必须知道信息在什么地方，这个地方就是外围设备的地址。在计算机内部使用十六进制的方式记录每个外围设备的地址，每个设备的地址都是不一样的，这样才能保证信息的读写不会出错。一个设备所要占用的地址号码可能不止一个，如果需要占用多个地址，那么所占用的地址一般情况下是连续的。

（2）查看计算机内的地址。

在Windows中，打开设备管理器，在“查看”菜单项选择“依照类型排序资源”选项，打开输入/输出（I/O）项，可以看到计算机中各设备的地址分配信息，如图5-12所示。

在图5-12的列表中，每个与计算机相连的具有交互能力的设备，一定拥有惟一的地址，而且这些地址的长度为一个字节。一个设备可能由于功能较多，无法简单地使用一个字节完整地表达，因此可能会占用一段连续的地址。

#### 3．查看串行端口信息

（1）查看设备信息。

图5-12  查看计算机内的设备地址信息

进入Windows“我的电脑”系统属性，在“设备管理器”列表中有端口COM和LPT设备信息，如图5-13所示。

图5-13  查看串口设备信息

（2）查看端口属性。

选择通信端口COM1，单击鼠标右键，选择“属性”选项，可以查看端口的低级设置（如图5-14所示）及其资源（如图5-15所示）。

在端口设置选项卡中，可以看到缺省的波特率和其他设置，这些设置可以在端口设置中改变，也可以在应用程序中很方便地修改。

在端口资源选项卡中可以看到，一般PC上COM1口使用4号中断，输入/输出范围（即地址）为03F8-03FF；按相同方法可以看到，COM2口使用3号中断，输入/输出范围为02F8-02FF。

COM1与COM2的地址是3F8～3FF和2F8～2FF，在这个范围内的每个地址都有不同的功能，这些功能分别通过寄存器来实现。寄存器是用来暂时存放信息的地方。这些信息以位的形式存储，一般以一个字节作为一个单位。读写寄存器读取这些位所代表的状态或控制某些功能，就可以执行与串行端口相关的功能。

图5-14  查看端口设置	图5-15  查看端口资源

## 5.2  串行通信控件MSComm

MSComm控件全称为Microsoft Communications Control，是Microsoft公司提供的简化Windows下串行通信编程的ActiveX控件，它既可以用来提供简单的串行端口通信功能，也可以用来创建功能完备的、事件驱动的高级通信工具。

MSComm控件在串口编程时非常方便，程序员不必花时间去了解较为复杂的API函数，而且在Visual Basic、Visual C++、Delphi等语言中均可使用。

MSComm控件提供了一系列标准通信命令的使用接口，使用它可以建立与串行端口的连接，通过串行端口连接到其他通信设备（例如调制解调器），发出命令，交换数据以及监视和响应串行连接中发生的事件和错误。利用它可以进行诸如拨打电话、监视串行端口的输入数据乃至创建功能完备的终端程序等。

### 5.2.1  MSComm控件处理通信的方式

MSComm控件通过串行端口传输和接收数据，为应用程序提供串行通信功能。它提供下列两种处理通信的方式。

#### 1．事件驱动方式

该方式相当于一般程序设计中的中断方式。当串口发生事件或错误时，MSComm控件会产生OnComm事件，用户程序可以捕获该事件进行相应处理。它是处理串行端口交互作用的一种非常有效的方法。在许多情况下，在事件发生时程序会希望得到通知，例如，在串口接收缓冲区中有一个字符到达或一个变化发生时，程序都可以利用MSComm控件的OnComm事件捕获并处理这些通信事件；OnComm事件还可以检查和处理通信错误。在程序的每个关键功能之后，可以通过检查CommEvent属性的值来查询事件和错误。

在程序设计中，可以在OnComm事件处理函数中加入自己的处理代码，一旦事件发生即可自动执行该段程序。这种方法的优点是程序响应及时，可靠性高。

#### 2．查询方式

在程序的每个关键功能之后，在用户程序中设计定时或不定时的查询，通过检查CommEvent 属性的值来查询事件和错误，从而作出相应的处理。在进行简单应用程序设计时可采用这种方法。例如，如果写一个简单的电话拨号程序，则没有必要对每接收一个字符都产生事件，因为惟一等待接收的字符是调制解调器的“OK”响应。

查询方式的进行可用计时器Timer或Do…Loop程序实现。查询方式实质上还是事件驱动，但在有些情况下，这种方式显得更为便捷。

不过，MSComm控件通信功能的实现，还是间接调用Windows API编程的结果，只是先通过Comm.drv解释，然后再传递给设备驱动程序进行的。

由于MSComm 控件本身没有提供方法，所以CMSComm类除了Creat（）成员函数外，其他的函数都是Get/Set函数对，用来获取或设置控件的属性。与CserialPort类一样，这些函数对就是用API函数编写的。

MSComm 控件也只有一个OnComm 事件，用来向调用者通知有通信事件发生。

### 5.2.2  MSComm控件的使用

#### 1．MSComm控件的添加

在应用程序中插入MSComm控件后就可以较为方便地实现计算机串口收发数据。要使用ActiveX控件MSComm，程序员必须将其添加入工程，其方法如下。

（1）选择主菜单Project中的子菜单Add To project下的Components and Controls选项。

（2）在弹出的“Components and Controls Gallery”对话框中选择Registered ActiveX Controls文件夹中的“Microsoft Communications Control，version 6.0”选项，如图5-16所示。

图5-16  选择Microsoft Communications Control

（3）单击“Insert”按钮，MSComm控件就被添加到工程中了。与此同时，类CMSComm的相关文件mscomm.h和mscomm.cpp也一并被加入Project的Header Files和Source Files中。当然，程序员可以自己修改文件名，如图5-17所示。

（4）单击“OK”按钮，在工具箱面板上就出现了一个形似电话的控件，如图5-18所示，使用时，将其拖到界面上即可。

图5-17  添加MSComm控件	图5-18  控件面板

#### 2．MSComm控件的通信步骤

通常我们以下面的步骤来使用Visual C++的MSComm控件进行串口编程。

（1）在建立的程序工程中插入Microsoft Communication Control控件。

（2）添加MSComm控件ID的控制变量（或者对象）。

（3）对串口进行初始化，设置MSComm控件的属性。

（4）打开串行端口，打开通信资源。

（5）编写串口发送等其他代码，将要发送的信息写入串口。

（6）添加串口事件的消息处理函数OnComm（）函数，在函数中根据应用需要，编写数据处理代码。

（7）读取串行端口信息，当串口发生EV_RXCHAR（接收到字符并放入了输入缓冲区）消息后读取串口，数据传输错误处理，字符串处理如回车符、空格并相应转化成数据等。

（8）使用完MSComm通信对象后，将通信端口关闭，即关闭事件，清除通信事件，丢弃通信资源并关闭。

遵循以上的步骤，可以构建自己的串行通信传输系统。

### 5.2.3  MSComm 控件的常用属性

MSComm控件的属性很多，这里介绍串口编程中经常用到的几个重要属性。

#### 1．CommPort属性

功能：设置或返回通信端口号。

语法：void CMSComm::SetCommPort(short nNew Value)  //设置串口号

short CMSComm::GetCommPort()  //查询当前串口号

说明：nNew Value可以设置为1～16之间的任何整数值（默认值为1），表示串口COM1，COM2...如果用PortOpen属性打开一个并不存在的端口时，MSComm控件会产生错误68（设备无效）。

|  | 必须在打开端口之前设置 CommPort 属性。 |
| --- | --- |

#### 2．Settings属性

功能：设置并返回波特率、奇偶校验、数据位、停止位参数。

语法：void CMSComm::SetSettings(LPCTSTR lpszNew Value)

Cstring CMSComm::GetSettings()

Value由4个设置值组成，有如下的格式：“BBBB,p,D,S”，BBBB为波特率，P为奇偶校验，D为数据位数，S为停止位数。value的默认值是：“9600,N,8,1”。

说明：奇偶校验设置为了进行数据校验，通常是不用的，并设置为“N”。数据位数指定了代表一个数据块的比特数。停止位指出了何时接收到一个完整数据块。

当端口打开时，如果设置值lpszNew Value非法，则MSComm控件产生错误380（非法属性值）。

#### 3．OutPut属性

功能：向发送缓冲区写数据，或返回发送缓冲区当前的数据。

语法：void CMSComm::SetOutput(const VARIANT & newValue)

VARIANT CMSComm::GetOutput()

说明：变量类型为VARIANT，该属性在串口没有打开时不可用。Output可以发送文本或二进制数据，当发送文本类型数据时，将字符型数据放入VARIANT型变量中；发送二进制数据（即按字节发送）时，将字节型数据放入VARIANT型变量中。若数据中包含了内嵌控制字符、空字符等，必须将其作为二进制数据发送。

#### 4．PortOpen属性

功能：用于打开或关闭串口，或者返回串口的开、关状态。

语法：void CMSComm::SetPortOpen(BOOL bNew Value)

BOOL CMSComm::GetPortOpen()

说明：bNew Value值设置为True，则打开串口，bNew Value值设置为False，则关闭串口。编程时可以在程序中打开或关闭串口，当程序终止，MSComm控件自动关闭串口。

在打开端口之前，确定CommPort属性设置为一个合法的端口。如果CommPort属性设置为一个非法的端口，则当打开该端口时，MSComm控件产生错误68（设备无效）。

串行端口设备必须支持Settings属性当前的设置值。如果Settings属性包含硬件不支持的通信设置值，硬件将无法正常工作。

#### 5．InputMode属性

功能：设置或返回传输数据的类型。

语法：void CMSComm::SetInputMode(long nNew Value)

long CMSComm::GetlnputMode()

InputMode 属性的Value值可以设置为如下常数：

0- 通过Input 属性以文本方式取回传入的数据。

1- 通过Input 属性以二进制方式取回传入的数据。

#### 6．Input属性

功能：从接收缓冲区内读出数据。

语法：VARIANT CMSComm::GetInput()

说明：返回数据类型为VARIANT型变量，该属性在串口没有打开时不能用，在运行时是只读的。

当InputMode属性值为0时（检取数据为文本方式），变量中含String型数据。

当InputMode属性值为1时（检取数据为二进制方式），变量中含Byte数组型数据。

#### 7．InputLen 属性

功能：设置并返回Input属性从接收缓冲区读取的字符数。

语法：void CMSComm::SetInputLen(short nNew Value)

short CMSComm::GetlnputLen()

说明：InputLen属性的默认值是0。设置InputLen为0时，使用Input将使MSComm控件读取接收缓冲区中全部的内容。

若接收缓冲区中InputLen字符无效，Input属性返回一个0长度字符串（“”）。在使用Input前，用户可以选择检查InBufferCount属性来确定缓冲区中是否已有需要数目的字符。

该属性在从输出格式为定长数据的机器读取数据时非常有用。

#### 8．InBufferSize属性

功能：设置或返回输入缓冲区的大小。

语法：void CMSComm::SetInBufferSize(short nNew Value)

short CMSComm::GetInBufferSize()

说明：设置值的默认（默认）大小为1024字节（Byte）。

#### 9．InBufferCount属性

功能：设置或返回输入缓冲区内等待读取的字节个数。

语法：void CMSComm::SetInBufferCount(short nNew Value)

short CMSComm::GetInBufferCount()

说明：当设置InBufferCount属性的值为0时，可以清除空接收缓冲区。

#### 10．OutBufferSize属性

功能：设置或者返回发送缓冲区的大小。

语法：void CMSComm::SetOutBufferSize(short nNew Value)

short CMSComm::GetOutBufferSize()

说明：设置值为字节数，默认值为512字节。此值不能太小，否则缓冲区易溢出，但太大则会占用不必要的内存。

#### 11．OutBufferCount属性

功能：返回发送缓冲区的字节数，或者清空发送缓冲区。

语法：void CMSComm::SetOutBufferCount(short nNew Value)

short CMSComm::GetOutBufferCount()

说明：设置值为0时清空发送缓冲区。

#### 12．RThreshold 属性

功能：在MSComm控件设置CommEvent属性为comEvReceive，产生OnComm之前设置并返回的要接收的字符数。

语法：void CMSComm::SetRThreshold(short nNew Value)

short CMSComm::GetRThreshold()

说明：接收缓冲区收到nNew Value个字符产生OnComm事件。当接收字符后，若nNew Value设置为0（默认值），则不产生OnComm事件。例如，设置nNewValue为1，则接收缓冲区收到每一个字符都会使MSComm控件产生OnComm事件。

#### 13．SThreshold属性

功能：MSComm控件设置CommEvent属性为comEvSend，产生OnComm事件之前设置并返回传输缓冲区中允许的最小字符数。

语法：void CMSComm::SetSThreshold(short nNew Value)

short CMSComm::GetSThreshold()

nNew Value整形表达式，代表在OnComm事件产生之前在传输缓冲区中的最小字符数。

说明：Sthreshold属性为0（默认值），数据传输事件不会产生OnComm事件。若设置SThreshold属性为1，当传输缓冲区完全空时，MSComm控件产生OnComm事件。如果在传输缓冲区中的字符数小于value，则CommEvent属性设置为comEvSend，并产生OnComm事件。ComEvSend事件仅当字符数与SThreshold交叉时被激活一次。例如，如果SThreshold等于5，仅当在输出队列中字符数从5降到4时，comEvSend才发生。如果在输出队列中从没有比SThreshold多的字符，comEvSend事件将绝不会发生。

#### 14．Handshaking属性

功能：设置或返回硬件握手状态，即设定串口通信设备之间的流控制。

语法：void CMSComm::SetHandshaking(long nNew Value)

long CMSComm::GetHandshaking()

说明：属性nNew Value值可设定为下面的值：0（无握手，默认值）；1（Xon/Xoff握手）；2（Request-to-send/clear-to-send握手）；3（Request-to-send和clear-to-send握手皆可）

Handshaking是指内部通信协议，通过该协议，数据从硬件端口传输到接收缓冲区。当一个数据字符到达串行端口，通信设备就把它移到接收缓冲区，以使程序可以读它。如果没有接受缓冲区，则程序需要直接从硬件读取每一个字符，这很可能会造成数据丢失，因为字符到达的速度可以非常快。

握手协议保证在缓冲区过载时数据不会丢失，缓冲区过载为数据到达端口太快而使通信设备来不及将它移到接收缓冲区。

#### 15．CTSHolding属性

功能：确定是否可通过查询Clear To Send（CTS）线的状态发送数据。Clear To Send是调制解调器发送到相联计算机的信号，指示传输可以进行。该属性在设计时无效，在运行时为只读。

语法：void CMSComm::SetCTSHolding(BOOLbNewValue)

BOOLCMSComm::GetCTSHolding()

Mscomm控件的CTSHolding属性设置值：

True：ClearToSend线为高电平。

False：ClearToSend线为低电平。

说明：如果Clear To Send线为低电平（CTSHolding=False）并且超时时，MSComm控件设置CommEvent属性为comEventCTSTO（Clear To Send Timeout），并产生OnComm事件。

Clear To Send线用于RTS/CTS（Request To Send/Clear To Send）硬件握手。如果需要确定Clear To Send线的状态，则CTSHolding属性给出一种手工查询的方法。

#### 16．CDHolding属性

功能：通过查询CarrierDetect(CD)线的状态确定当前是否有传输。

语法：void CMSComm::SetCDHolding(BOOL bNew Value)

BOOL CMSComm::GetCDHolding()

BNew Value为True时表示True Carrier Detect线为高电平；

BNew Value为False时表示True Carrier Detect线为低电平。

说明：CarderDetect是从调制解调器发送到相联计算机的一个信号，指示调制解调器正在联机。该属性在设计时无效，在运行时为只读。

#### 17．DSRHolding属性

功能：确定Data Set Ready(DSR)线的状态。

语法：void CMSComm::SetDTREnable(BOOL bNew Value)

BOOL CMSComm::GetDTREnable()

DSRHolding属性返回以下值：

值为True表示Data Set Ready线为高电平；

值为False表示Data Set Ready线为低电平。

说明：当Data Set Ready线为高电平（DSRHolding=True）且超时时，MSComm控件设置CommEvent属性为comEventDSRTO（数据准备超时），并产生OnComm事件。当为Data Terminal Equipment（DTE）机器写Data Set Ready／DataTerminal Ready握手例程时，该属性是十分有用的。

Data Set Ready信号由调制解调器发送到相连计算机，指示作好操作准备。该属性在设计时无效，在运行时为只读。

#### 18．EOFEnable属性

功能：确定在输入过程中MSComm控件是否寻找文件结尾（EOF）字符。如果找到EOF字符，将停止输入并激活OnComm事件，此时CommEvent属性设置为ComEvEOF。

语法：void CMSComm::SetEOFEnable(BOOL bNew Value)

BOOL CMSComm::GetEOFEnable()

说明：EOFEnable属性语法包括下列部分：bNew Value布尔表达式，确定当找到EOF字符时，OnComm事件是否被激活，如“设置值”中所描述。

bNewValue的设置值如下：

True：找到EOF字符时，OnComm事件被激活；

False，（默认）当找到EOF字符时，OnComm事件不被激活。OnComm控件将不在输入流中寻找EOF字符。

#### 19．DTREnable属性

功能：设置或返回Data Terminal Ready（DTR）线状态。确定在通信时是否使Data Terminal Ready（DTR）线有效。Data Terminal Ready是计算机发送到调制解调器的信号，指示计算机在等待接受传输。

语法：void CMSComm::SetDTREnable(BOOL bNew Value)

BOOL CMSComm::GetDTREnable()

bNewValue的设置值如下：

True：使Data Terminal Ready线有效；

False：使DataTerminalReady线无效（默认）。

说明：当DTREnable设置为True，且端口被打开时，Data Terminal Ready线设置为高电平（开），当端口被关闭时，Data Terminal Ready线设置为低电平（关）。当DTREnable设置为False，Data Terminal Ready线始终保持为低电平。

#### 20．RTSEnalbe属性

功能：确定是否使Request To Send（RTS）线有效。一般情况下，由计算机发送Request To Send信号到连接的调制解调器，以请示允许发送数据。

语法：void CMSComm::SetRTSEnable(BOOL bNew Value)

BOOL CMSComm::GetRTSEnable()

bNewValue设置值是：

True：使Request To Send(RTS)线有效；

False：使Request To Send(RTS)线无效；

说明：当RTSEnable设置为True，且端口打开时，Request To Send线设置为高电平，端口关闭时，设置为低电平。

Request To Send线用在RTS/CTS硬件握手。RTSEnable属性允许手动检测Request To Send线以确定其状态。

有关握手协议详细信息，请参阅Handshaking属性。

#### 21．Break属性

功能：设置或清除中断信号的状态。该属性在设计时无效。

语法：void CMSComm::SetBreak(BOOL bNew Value)

BOOL CMSComm::GetBreak()

BNew Value的值设置为：

True：设置中断信号状态；

False：清除中断信号状态。

说明：当设置为True，Break属性发送一个中断信号。该中断信号挂起字符传输，并置传输线为中断状态直到把Break属性设置为False。一般情况下，仅当使用的通信设备要求设置一个中断信号时，才设置一个短时的中断状态。

#### 22．CommEvent属性

功能：设置或返回无论何时当CommEvent属性的值变化时，就产生OnComm事件，标志发生了一个通信事件或一个错误。

语法：void CMSComm::SetCommEvent(short nNew Value)

short CMSComm::GetCommEvent()

说明：通常由函数GetCommEvent()得到当前事件值，再进行相应的处理。

CommEven属性值反映错误或者事件类型，通常在程序中的事件消息处理函数中对CommEven事件进行处理。该属性在设计时无效，在运行时为只读。

### 5.2.4  MSComm控件的OnComm事件

根据应用程序的用途和功能，在连接到其他设备过程中，以及接收或发送数据过程中，可能需要监视并响应一些事件和错误。

可以使用OnComm事件和CommEvent属性捕捉并检查通信事件和错误的值。

在发生通信事件或错误时，将触发OnComm 事件，CommEvent 属性的值将被改变。因此，在发生 OnComm 事件的时候，如果有必要，可以检查 CommEvent 属性的值。由于通信（特别是通过电话线的通信）是不可预料的，捕捉这些事件和错误将有助于使应用程序对这些情况作出相应的反应。

MSComm控件把17个事件归并为一个事件OnComm，用属性CommEvent的17个值来区分不同的触发时机。

表5-2列出了几个可能触发OnComm事件的通信事件，对应的值将在发生事件时被写入CommEvent属性。

表5-2	通信事件常数定义值

| 常 量 | 值 | 描 述 |
| --- | --- | --- |
| ComEvSend | 1 | 发送缓冲区中的字符数比Sthreshold值低 |
| ComEvReceive | 2 | 接收到了Rthreshold个字符。持续产生该事件，直到使用了Input属性删除了接收缓冲区中的数据 |
| ComEvCTS | 3 | CTS线发生改变 |
| ComEvDSR | 4 | DSR线发生改变。当DSR从1～0改变时，该事件发生 |
| ComEvCD | 5 | CD线发生改变 |
| ComEvRing | 6 | 检测到电话振铃 |
| ComEvEOF | 7 | 收到文件结束符（ASCII 字符，26） |

另外10个情况是可能发生的各种通信错误时触发，可参看有关资料。

表5-3所列错误同样会触发OnComm事件，并在CommEvent属性中写入相应的值。

表5-3	通信错误常数定义值

| 常 量 | 值 | 描 述 |
| --- | --- | --- |
| ComEventBreak | 1001 | 收到了断开信号 |
| ComEventCTSTO | 1002 | Clear To Send Timeout。在发送字符时，在系统指定的事件内，CTS（Clear To Send）线是低电平 |
| ComEventDSRTO | 1003 | Data Set Ready Timeout。在发送字符时，在系统指定的事件内，DSR（Data Set Ready）线是低电平 |
| ComEventFrame | 1004 | 数据帧错误。硬件检测到一个数据帧错误 |
| ComEventOverrun | 1006 | 端口溢出。硬件中的字符尚未读，下—个字符又到达，并且丢失 |
| ComEventCDTO | 1007 | Carrier Detect Time。在发送字符时，在系统指定的事件内，CD（Carrier Detect）线是低电平。CD也称为RLSD（Receive Line Signal Detect，接收线信号检测） |
| ComEventRxOver | 1008 | 接收缓冲区溢出。在接收缓冲区中没有空间 |
| ComEventRxParity | 1009 | 奇偶校验错。硬件检测到奇偶校验错误 |
| ComEventTxFull | 1010 | 发送缓冲区满。在对发送字符排队时，发送缓冲区满 |
| ComEventDCB | 1011 | 检测端口DCB（Device Control Block）时发生了没有预料到的错误 |

MSComm控件可捕获的错误消息如表5-4所示。

表5-4	MSComm控件可捕获的错误消息

| 常 量 | 值 | 描 述 |
| --- | --- | --- |
| ComInvalidPropertyValue | 380 | 无效的属性值 |
| ComSetNotSupported | 383 | 属性只读 |
| ComGetNotSupported | 394 | 属性只读 |

续表

| 常 量 | 值 | 描 述 |
| --- | --- | --- |
| ComPortOpen | 8000 8001 | 端口打开时该操作无效 超时设置必须比0值大 |
| ComPortInvalid | 8002 8003 8004 | 无效的端口号 属性只在运行时有效 属性在运行时是只读的 |
| ComPortAlreadyOpen | 8005 8006 8007 8008 8009 8010 8011 | 端口已经打开 设备标识符无效或不支持 不支持设备的波特率 指定的字节大小无效 默认参数错误 硬件不可用（被其他设备锁住） 函数不能分配队列 |
| ComNoOpen | 8012 8013 8014 | 设备没有打开 设备已经打开 不能使用通信通知 |
| ComSetCommStateFailed | 8015 8016 | 不能设置通信状态 不能设置通信事件屏蔽 |
| ComPortNotOpen | 8018 8019 | 该操作只在端口打开时有效 设备忙 |
| ComReadError | 8020 | 通信设备读错误 |
| ComDCBError | 8021 | 检取端口设备控制块时出现内部错误 |

通过事件的引发，借由CommEvent属性值的数值便可明确了解所发生的错误或事件，而程序中通常就以常数定义作为判断，一旦OnComm事件发生，连带地会引入CommEvent参数，用户可以在每一个相关的Case语句之后编写程序代码来处理特定的错误或事件。

### 5.2.5  MSComm控件通信步骤

使用MSComm控件开发串口通信程序一般它可分为如下几个步骤。

（1）添加MSComm控件。在打开的工程中，选择菜单中的“Proiect/Add To Proiect/ Components  and Controls”项，在弹出的对话框“Components and Controls Gallery”中选中“Microsoft Communications Controls version 6.0”项，单击“Insert”按钮即可完成添加MSComm控件操作。如果工程是个对话框的话，就会在对话框上多出个电话符号。不过这个电话符号是不会在实际应用程序中出现的。添加成功后，相应地会出现一个CMSComm类。

（2）初始化串口。在对话框模板中的MSComm控件上单击鼠标右键，选择“Property”菜单项，即可设置MSComm控件各项属性。另外，亦可通过修改对话框类的OnlnitDialog()函数来设置控件的属性。

（3）串口接收数据初始化。如果MSComm控件采用事件驱动的方式从端口获取数据，必须对端口数据监视和处理。有事件发生（串口接收到数据）时通知程序，并及时地捕获和处理这个通信事件。添加串口事件消息处理函数OnCommMscomm()，用来监视和处理端口数据。在相应的头文件和定义文件中添加事件驱动说明和事件的驱动。当控件引起comEvReceiv事件，就表示有数据到达，则启动相应的函数功能接收数据。接收的数据是一个变量型VARIANT变量，必须先要转变为ColeSafeArray，然后再转变为对应的字符。该函数的事件是由参数RThreshold引起的，由串口控件的函数SetRThreshold0设置该参数。

（4）串口发送数据。添加发送函数OnSend()。MSComm类的写函数比较简单：SetOutput()。函数原形为VARIANT void SetOutput(const VARIANT newValue)，使用VARIANT类型。但PC发送和接收数据时习惯用字符串形式。可以用BSTR表示字符串，但所有的BSTR都包含宽字符，而只有Windows NT支持宽字符，Windows 9X并不支持。所以要完成一个适应操作系统的串口应用程序必须解决这个问题，使用CbyteArray即可解决不同操作系统的字符转换问题。

## 5.3  Windows中API函数

Visual C++目前已成为Windows系统下一种最高效、灵活的主流开发工具之一，而调用API应用程序接口则正是对Visual C++功能的强有力扩充。可以说，正是借助于API使得Visual C++既能隐藏大部分Windows编程的难点，同时又提供了使用Windows环境的灵活性。

Windows的API包括了串行通信的函数，因而在串行通信中使用调用API接口的方法，是实现在Visual C++中直接控制串行口硬件的简便可行的解决方案。

### 5.3.1  动态链接库与API函数

Windows是多任务操作系统。在多任务环境中，应用程序共享内存资源，如果多个应用程序都调用库文件中相同的函数，则在链接时把该函数复制给每个应用程序，运行时在内存中生成同一函数的多个复制，造成内存资源的浪费。此外，如果修改了库中函数的代码，则必须对调用该函数的应用程序重新进行链接。因此，在Windows环境下，通常使用动态链接库，即DLL（Dynamic Link Libaray）。动态链接库是一个函数库，是可被其他程序或DLL调用的函数集合组成的可执行文件模块。之所以被称为动态链接库，是因为DLL的代码并不是某个应用程序的组成部分，而是在运行时链接到应用程序中。

动态链接分为两个阶段，即链接过程和装入过程。

当应用程序调用动态链接库中的某个函数时，链接程序并不复制被调用函数的代码，而只是从引入库中复制一些指示信息，指出被调用函数属于哪个动态链接库（.DLL文件）。因此，在应用程序的可执行文件中，存放的不是被调用的函数的代码，而是DLL中该函数的内存地址。程序运行后，当需要调用该函数时，进入装入过程，把应用程序与DLL库一起装入内存，由Windows读入DLL中的函数并运行程序。

可以看出，动态链接是在应用程序被装入到内存时进行的。这样，当多个应用程序调用库中的同一个函数时，不会在内存中有该函数的多个拷贝，而是只有一份拷贝，每个应用程序的可执行文件中装入的只是该函数的内存地址，程序运行时再把应用程序代码与被调用函数代码动态链接起来，从而可以节省内存资源。同时，由于DLL与应用程序分开，即使更新DLL，也不用修改已编译好的可执行文件。

常用的动态链接库是安装在Windows目录下，随Windows软件包提供的DLL，这些动态链接库中所包含的函数就称为Windows的API函数。

Windows的API函数是应用程序接口（Application Programming Interface）的意思，是一系列用C语言编写的函数库，是附带在Windows系统内部的一个极其重要的组成部分。Windows 9X/2000/XP（以下简称Windows）的32位API是一系列很复杂的函数、消息的集合，它可以看作是Windows系统为在其下运行的各种开发系统提供的开放式通用功能增强接口，它使编程人员更容易地用不同类型的语言编制出运行在Windows系统上的应用程序。Win32 API包括了1000多个API调用，加上API附带的几百种Windows常量、消息和数据类型结构，使用户拥有了一系列用于Windows编程的复杂而又有效的工具。

Windows的 API函数存放在不同的动态链接库中，动态链接库按其功能可划分为3大类（即KERNEL、GDI和USER）以及许多较小的动态链接库。

Windows是由几个核心的动态链接库构成的，见表5-5。

表5-5	Windows核心动态链接库

| 名 称 | 说 明 |
| --- | --- |
| KERNEL32.DLL | 低级内核函数。用于内存管理、任务管理、文件管理、资源控制及相关操作 |
| USER32.DLL | 与Windows管理有关的函数。包括消息、菜单、光标、插入标志、计时器、通信以及其他大多数非显示函数 |
| COMDLG32.DLL | 图形设备接口库。在该动态链接库中含有与设备输出有关的函数，包括大多数绘图、显示环境、图元文件、坐标及字体函数 |

由于采用了这种特殊的操作系统结构，从而可以相当方便地逐步修改Windows，不断增加新的功能。例如，当Microsoft需要为操作系统增加电子邮件功能时，不必对整个Windows进行更新，只需添加一个新的动态链接库即可实现。事实上，近年来在Windows中出现的大多数新功能都采用新的动态链接库的形式，而且随着这些新DLL的发行，对API也有了新的扩展。通常把新增加的DLL称为扩展动态链接库。

### 5.3.2  Windows API串行通信函数描述

#### 1．打开串口

Win32中用于打开串口的API函数为CreateFile，其原型为：

HANDLE CreateFile(

LPCTSTR lpFileName,              	//将要打开的串口逻辑名，如COM1 或COM2

DWORD dwAccess,               	//指定串口访问的类型，可以是读取、写入或两者并列

DWORD dwShareMode,            	//指定共享属性，由于串口不能共享,该参数必须置为0

LPSECURITY_ATTRIBUTES lpsa,  	//引用安全性属性结构，默认值为NULL

DWORD dwCreate,               	//创建标志，对串口操作该参数必须置为OPEN EXISTING

DWORD dwAttrsAndFlags,        		//属性描述，用于指定该串口是否可进行异步操作

HANDLE hTemplateFile         	 	//指向模板文件的句柄，对串口而言该参数必须置为NULL

);

在Win32操作系统中，文件是一个广泛的概念，包含文件、通信设备、命名管道、邮件槽、磁盘和控制台等，这些都是用CreateFile函数来打开或创建的。

例如，以下程序用于以同步读写方式打开串口COM1：

HANDLE hCom;

DWORD dwError;

hCon = CreateFile("COM1", GENERIC_READ | GENERIC_WRITE, 0, NULL, OPEN_EXISTING, 0, NULL);

if (hCom == (HANDLE)0xFFFFFFFF)

{

dwError = GetLastError();

MessageBox(dwError);

}

对于dwAttrsAndFlags参数及FILE_FLAG_OVERLAPPED标志的由来，可解释如下：Windows文件操作分为同步I/O和重叠I/O两种方式。在同步I/O方式中，API会阻塞直到操作完成以后才能返回（在多线程方式中，虽然不会阻塞主线程，但是仍然会阻塞监听线程）；而在重叠I/O方式中，API会立即返回，操作在后台进行，避免线程的阻塞。重叠I/O非常灵活，它也可以实现阻塞（例如，我们可以设置一定要读取到一个数据才能进行到下一步操作）。如果进行I/O操作的API在没有完成操作的情况下返回，我们可以通过调用GetOverLappedResult()函数阻塞到I/O操作完成后返回。

#### 2．配置串口

配置串口是通过改变设备控制块DCB（Device Control Block）的成员变量值来实现的，接收缓冲区和发送缓冲区的大小可通过SetupComm函数来设置。

SetupComm函数的原型为：

BOOL SetupComm(

HANDLE hFile,         	//通信设备（串口）句柄

DWORD dwInQueue,    	//输入缓冲区大小

DWORD dwOutQueue   	//输出缓冲区大小

);

串口打开后，就可以使用SetupComm函数为其设置缓冲区大小，若不设置，系统自动将其设置成默认大小。设置时应避免缓冲区溢出，比实际大小稍大一点即可。

以下程序将串口设置为：波特率为9600，数据位数为7位，停止位为2 位，偶校验，接收缓冲区和发送缓冲区大小均为1024个字节，最后用PurgeComm函数终止所有的后台读写操作并清空接收缓冲区和发送缓冲区。

DCB dcb;

dcb.BaudRate = 9600;          	//波特率为9600

dcb.ByteSize = 7;             	//数据位数为7位

dcb.Parity = EVENPARITY;    	//偶校验

dcb.StopBits = 2;             	//两个停止位

dcb.fBinary = True;

dcb.fParity = True;

if (!SetCommState(hCom, &dcb))

{

MessageBox("串口设置出错!");

}

SetupComm(hCom, 1024, 1024);

PurgeComm(hCom, PURCE_TXABORT | PURGE_RXABORT | PURGE_TXCLEAR | PURGE_ RXCLEAR);

配置串口函数SetCommState的原型为：

BOOL SetCommState (

HANDLE hFile,      	//通信设备（串口）句柄

LPDCB lpDCB,      	// 指向DCB结构

);

调用PurgeComm函数可以终止正在进行的读写操作，该函数还会清除输入或输出缓冲区中的内容。函数的原型为：

BOOL PurgeComm (

HANDLE hFile,        	//通信设备（串口）句柄，通过CreateFile返回值得到

DWORD dwFlags,      	// 指定函数执行何种操作

);

#### 3．超时设置

超时设置是通过改变COMMTIMEOUTS结构体的成员变量值来实现的，COMMTIMEOUTS的原型为：

typedef struct _COMMTIMEOUTS(

DWORD ReadIntervalTimeout;

DWORD ReadTotalTimeoutMultiplier;

DWORD ReadTotalTimeoutConstant;

DWORD WriteTotalTimeoutMultiplier;

DWORD WriteTotalTimeoutConstant;

)

COMMTIMEOUTS, *LPCOMMTIMEOUTS;

设置超时的函数为SetCommTimeouts，其原型中接收COMMTIMEOUTS的指针为参数：

BOOL SetCommTimeouts(

HANDLE hFile,                         	//通信设备（串口）句柄

LPCOMMTIMEOUTS lpCommTimeouts    	// CommTimeouts超时结构

);

与SetCommTimeouts对应的超时获取函数GetCommTimeouts()的原型为：

BOOL GetCommTimeouts(

HANDLE hFile,                       	//通信设备（串口）句柄

LPCOMMTIMEOUTS lpCommTimeouts  	// CommTimeouts超时结构

);

以下程序将串口读操作的超时设定为10 毫秒：

COMMTIMEOUTS to;

memset(&to, 0, sizeof(to));

to.ReadIntervalTimeout = 10;

SetCommTimeouts(hCom, &to);

#### 4．事件设置

在读写串口之前，需要用SetCommMask ()函数设置一组在应用程序中监测通信设备通信的事件，其原型为：

BOOL SetCommMask(

HANDLE hFile,     		//标识通信端口的句柄

DWORD dwEvtMask		//能够使能的通信事件

);

与SetCommMask对应的GetCommMask()函数可以获取通信设备中当前正在发生的通信事件，其原型为：

BOOL GetCommMask(

HANDLE hFile,         	//标识通信端口的句柄

LPDWORD lpEvtMask

);

串口上可以发生的事件可以是如下事件中的一个或任意组合：EV_BREAK、EV_CTS、EV_DSR、EV_ERR、EV_RING、EV_RLSD、EV_RXCHAR、EV_RXFLAG、EV_TXEMPTY。

我们可以用WaitCommEvent()函数来等待串口上利用SetCommMask ()函数设置的通信事件，其原型为：

BOOL WaitCommEvent(

HANDLE hFile,

LPDWORD lpEvtMask,

LPOVERLAPPED lpOverlapped,

);

WaitCommEvent()函数一直阻塞，直到串口上发生我们用SetCommMask ()函数设置的通信事件为止。

#### 5．读串口

对串口进行读取所用的函数和对文件进行读取所用的函数相同，读函数原型如下：

BOOL ReadFile(

HANDLE hFile,                 	//通信设备（串口）句柄

LPVOID lpBuffer,               	// 指向接收缓冲区

DWORD nNumberOfBytesToRead, 	//指明要从串口读取的字节数

LPDWORD lpNumberOfBytesRead, 	//指明实际从串口设备中读出的字节数

LPOVERLAPPED lpOverlapped   	// 指明overlapped I/O结构

);

#### 6．写串口

对串口进行写入所用的函数和对文件进行写入所用的函数相同，写函数原型如下：

BOOL WriteFile(

HANDLE hFile,                   	//通信设备（串口）句柄

LPCVOID lpBuffer,                	//指向发送缓冲区

DWORD nNumberOfBytesToWrite,   	//设置要向串口发送缓冲区写入的字节数

LPDWORD lpNumberOfBytesWritten, 	//实际写入发送缓冲区的字节数

LPOVERLAPPED lpOverlapped     	//指明overlapped I/O结构

);

#### 7．关闭串口

利用API函数实现串口通信时关闭串口非常简单，只需使用CreateFile函数返回的句柄作为参数调用CloseHandle即可。

BOOL CloseHandle(

HANDLE hObject

);

Wingdows提供的API函数很多，，但编程时并不是所有的函数都要用到，在实际编程时，要根据具体情况选用。

应用API函数进行串口编程时，其一般编程步骤如下。

（1）打开串口：CreateFile函数。

（2）建立串口通信事件：CreateEvent函数。

（3）初始化串口，设置串口参数：SetCommState函数。

（4）建立读数据的线程：建立线程简单程序中并非必要，需要用到的函数较多。如ReadFile；如果要检测通信状态，如CTS信号，RingIn等，则用SetCommMask、WaitCommEvent、ClearCommError、GetCommModemStatus。

（5）写数据：用WriteFile。

（6）结束时关闭端口：若程序中打开了其他线程，则先终止线程。停止WaitCommEvent的等待以及关闭端口CloseHandle，平时程序会停留在WaitCommEvem的等待中，当要终止线程的时候，程序必须从WaitCommEvent中退出来。

## 5.4  串口通信调试

### 5.4.1  调试软件

现在的产品若要自动化，一定要提供通道与计算机进行通信，而最简单的方式就是在产品内部烧上一颗单芯片，利用单芯片上的串行通信功能做自动化的工作，由于计算机中的串行端口是必备的通道，且以价格及技术上来说是最能被厂商所接受的。因此，市面上的很多自动化产品也就加上串行通信的功能，从而扩大产品的使用领域，使实现技术变得简单化。

与任何一个自动化设备进行联机，最好是先对该系统的通信功能进行测试。通过串行通信的控制，通常可以将产品内部开放的功能做一个先期的测试工作，确定功能没有问题后，再经Delphi对系统进行程序的实现，这是一个比较保险的做法，免得在系统设计到一半的时候发现最重要的通信功能有问题，浪费了大量的宝贵时间。

有一些辅助工具软件是可以利用的，比如在正式编写程序前可以先进行测试，以便确定程序是否可以继续编写下去。

下面就介绍一下与串行通信有关的调试软件。

#### 1．Windows的超级终端程序

安装Windows操作系统时，安装者会被询问有关要安装的相关选项，超级终端的选顼于是被安装进来。执行“开始/程序/附件/通信/超级终端”命令，出现超级终端，其相关设置步骤如下。

（1）首先选择“Hypertrm程序”，会出现一个本次联机的名称窗口，在其中输入名称并选择一个代表图标。此名称通常使用易记的名称来命名，以后再进行联机操作时，只要加载名称，一切其他的设置就会恢复。

（2）在出现的界面中，选择所要连接的没备。可以根据需要连接所需的设备，可能的选项包括调制解调器，COM端口、TCP/IP等联机方式，在这里选择的是COM端口。

（3）设置相关的参数。

（4）单击“确定”按钮后，就会出现一个工作窗口，此时已经连接到需要连接的设备上。

设置完成后，会出现如图5-19所示的画面。画面上包括了连接时间、终端类型、连接参数等。如果通信端口不存在，或已被其他设备使用，超级终端就无法将该端口打开，发生错误。

图5-19  超级终端

用超级终端和其他的设备进行连接时，双方互传的数据以文字体数据为主，在正式以程序将计算机和设备联机之前，最好使用类似超级终端之类的程序先行做一些基本的测试，以确定使用字符串的通信是没有问题的，确认后才写程序进行控制。

#### 2．Pcomm Pro软件

Pcomm Pro软件是提供了串行端口的性能测试工具，选择Pcomm Pro程序组件中的Performance Analyzer选项，会出现性能分析的窗口，其设置步骤如下。

（1）在主菜单中执行“Setup/Config”命令，随即可以进行相关设置工作，Performance Analyzer提供了最多256个（这也是Windows操作系统的最高限制）串行端口的性能测试，并可对每个串行端口设置相关的参数，尤其是如果串行端口无法提供传输速度的话，一开始测试便会显示出错误信息。一般来说，现在计算机的串行端口使用的芯片速度都可达到115Kbit/s，部分专业的串行端口甚至达到921kbit/s的速度，读者可以参考自己的设备，自行选择适当的测试速度。

（2）当串行端口的设置完成后，可以单击“激活”按钮，开始作串行端口的测试，而测试的结果会显示在主窗口上。在此也要注意一下，测试时必须将串行端口上的接收与传送引脚连接在一起，以使得传输的动作可以顺利进行；若不将这两个引脚相连，测试开始后在主窗口上将会出现“Receive Data TimeOut”的错误提示信息。Perfomance Analyzer会一直测试到可以达到的最高速度，用户也可以知道本身的串行端口可达到什么样的速度。

#### 3．串口调试助手程序

它是一个适用于Windows平台的串口监视、串口调试程序、可以在线设置通信速率、通信端口等参数，可以发送字符串命令，发送文件，设置自动发送/手动发送方式，还可以十六进制显示接收到的数据等，从而提高串口开发效率。“串口调试助手”程序是串口开发设计人员必备的调试工具。

### 5.4.2  应用实例

串口调试经常使用的工具是“串口调试助手”程序。下面以PC与南京朝阳仪表有限责任公司生产的XMT-3000A智能仪表串口通信为例介绍“串口调试助手”的使用。

#### 1．系统连接

（1）线路说明。

观察所用计算机主机箱后RS-232C串口的数量、位置和几何特征；查看计算机与智能仪器的串口连接线及其端口。

在计算机与智能仪器通电前，按图5-20所示将传感器Cu50、上下限报警指示灯与

XMT-3000A智能仪器连接。

图5-20  PC与智能仪表串口通信线路

通过串口线将计算机与智能仪器连接起来：智能仪器的14端子（RXD）与计算机串口COM1的3脚（TXD）相连；智能仪器的15端子（TXD）与计算机串口COM1的2脚（RXD）

相连；智能仪器的16端子（GND）与计算机串口COM1的5脚（GND）相连。

XMT-3000A智能仪器采用先进的微电脑芯片、专家PID控制算法，具备高准确度的自整定功能，并可以设置出多种报警方式。

XMT-3000A智能仪表有多种输入功能，一台仪表可以接热电偶（K、S、Wr、E、J、T、B、N）、热电阻（Pt100、Cu50）、电压（0Ｖ～5V、1V∽5V）、电流（0mA～10mA、4mA～20mA）等不同的输入信号。

XMT-3000A智能仪表接热电阻输入时，采用三线制接线，消除了引线带来的误差；接热电偶输入时，仪表内部带有冷端补偿部件；接电压/电流输入时，对应显示的物理量程可任意设定。

特别注意：连接仪器与计算机串口线时，仪器与计算机严禁通电，否则极易烧毁串口。

（2）XMT-3000A智能仪器的参数设置。

XMT-3000A智能仪器在使用前应对其输入/输出参数进行正确设置，设置好的仪器才能投入正常使用。请按表5-6设置仪器的主要参数。

表5-6	仪表的主要参数设置

| 参 数 | 参 数 含 义 | 设 置 值 |
| --- | --- | --- |
| HIAL | 上限绝对值报警值 | 30 |
| LoAL | 下限绝对值报警值 | 20 |
| Sn | 输入规格 | 传感器为：Cu50，则Sn=20 |

续表

| 参 数 | 参 数 含 义 | 设 置 值 |
| --- | --- | --- |
| diP | 小数点位置 | 要求显示1位小数，则diP=1 |
| ALP | 仪表功能定义 | 要求上限报警由报警1 （ALM1）输出，下限报警由报警2（ALM 2）输出，报警时在下显示器显示报警符号，则ALP=10 |
| Addr | 通信地址 | 0 |
| Baud | 通信波特率 | 4800 |

（3）XMT-3000A智能仪表的通信协议。

XMT-3000A智能仪器使用异步串行通信接口，共有两种通信方式：RS232和RS485。接口电平符合RS232C或RS485标准中的规定。数据格式为1个起始位，8位数据，无校验位，两个停止位。通信传输数据的波特率可调为300bit/s～4800 bit/S。

XMT仪表采用多机通信协议，如果采用RS485通信接口，则可将1～64台的仪表同时连接在一个通信接口上；采用RS232C通信接口时，一个通信接口只能联接一台仪表。

RS485通信接口与RS422接口的信号电平相同，通信距离长达1kM以上，优于RS232C通信接口。RS422为全双工工作方式，RS485为半双工工作方式，RS485只需两根线就能使多台XMT仪表与计算机进行通信，而RS422需要4根通信线。由于通信协议的限制，XMT只能工作在半双工模式，所以XMT仪表推荐使用RS485接口，以简化通信线路接线。为使普通个人计算机作上位机，可使用RS232C/RS485型通信接口转换器，将计算机上的RS232C通信口转为RS485通信口。

XMT仪表采用十六进制数据格式来表示各种指令代码及数据。

通信指令只有两条，一条为读指令，一条为写指令。

读指令格式为：地址代号+52H+参数代号。

返回：依次返回为测量值PV、给定值SV、输出值MV+报警状态、所读参数值。

写指令格式：地址指令+43H+参数代号+写入值的低位字节+写入值的高位字节。

返回：测量值PV、给定值SV、输出值MV+报警状态、被写入的参数值。

地址代号：为了在一个通信接口上连接多台XMT仪表，需要给每台XMT仪表编一个互不相同的代号，这一代号在本文约定称为通信地址代号（简称地址代号）。XMT有效的地址为0～63，所以一条通信线路上最多可连接64台XMT仪表。仪表的地址代号由参数Addr决定。

XMT仪表通信协议规定，地址代号为两个字节，其数值范围（十六进制）是80H～BFH，两个字节必须相同，数值为：仪表地址+80H。例如，仪表参数Addr=5（十六进制数为05H），05+80H=85H，则该仪表的地址表示为：85H 85H。

参数代号：仪表的参数用一个十六进制数的参数代号来表示。它在指令中表示要读/写的参数名。表5-7列出了XMT仪表可读/写的参数代号（部分）。

表5-7	XMT仪表可读/写的参数代号表

| 参 数 代 号 | 参 数 名 | 含 义 | 参 数 代 号 | 参 数 名 | 含 义 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 00H | SV | 给定值 | 0BH | Sn | 输入规格 |
| 01H | HIAL | 上限报警值 | 0CH | dIP | 小数点位置 |
| 02H | LoAL | 下限报警值 | 0DH | dIL | 下限显示值 |

续表

| 参 数 代 号 | 参 数 名 | 含 义 | 参 数 代 号 | 参 数 名 | 含 义 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 03H | dHAL | 正偏差报警 | 0EH | dIH | 上限显示值 |
| 04H | dLAL | 负偏差报警 | 15H | baud | 通信波特率 |
| 05H | dF | 回差 | 16H | Addr | 通信地址 |
| 06H | CtrL | 控制方式 | 17H | dL | 数字滤波 |

|  | 如果向仪表读取参数代号在表格中参数以外，则返回参数值为错误信号（两个7F值）。 |
| --- | --- |

返回的测量值数据每两个8位数据代表一个16位整形数，低位字节在前，高位字节在后，负温度值采用补码表示，热电偶或热电阻输入时其单位都是0.1℃，回送的十六进制数据（两个字节）先转换为十进制数据，然后将十进制数据除以10再显示出来。

上位机每次向仪表发一个指令，仪表返回一个数据。编写上位机软件时，注意每条有效指令，仪表在0～0.36秒内作出应答，而上位机也必须等仪表返回指令后，才能发新的指令，否则将引起错误。

（4）温度测量与控制。

- 正确设置仪器参数后，仪器PV窗显示当前温度测量值。

- 给传感器升温，当温度测量值大于上限报警值30℃时，上限指示灯L2亮，仪器SV窗显示上限报警信息。

- 给传感器降温，当温度测量值小于上限报警值30℃，大于下限报警值20℃时，上限指示灯L2和下限指示灯L1均灭。

- 给传感器继续降温，当温度测量值小于下限报警值20℃时，下限指示灯L1亮，仪器SV窗下限报警信息。

#### 2．计算机串口设置

进入Windows中“我的电脑”系统属性，在“设备管理器”列表中有端口COM和LPT设备信息，选中通信端口COM1，查看其属性，在COM1端口属性的端口设置选项中，将其波特率（即每秒位数）设为4800，停止位设为2，如图5-21所示。

图5-21  计算机通信端口（COM1）设置

#### 3．串口调试程序的使用

XMT-3000A智能仪器使用异步串行通信接口，采用RS-232通信方式，其数据格式为：一个起始位，8个数据位，无校验位，两个停止位。

打开“串口调试助手”程序，首先设置串口号COM1、波特率4800、校验位NONE、数据位8、停止位2等参数（注意：设置的参数必须与仪器设置的一致），选择十六进制显示和十六进制发送方式，打开串口，如图5-22所示。

图5-22  串口调试助手

在“发送的字符/数据”文本框中输入读指令：80 80 52 0C，单击“手动发送”按钮，则PC向仪器发送一条指令，仪器返回一串数据，如：3D 01 E7 03 64 00 01 00，该串数据在返回信息框内显示。

根据仪器返回数据，可知仪器的当前温度测量值为：01 3D（十六进制，低位字节在前，高位字节在后），十进制为31.7 ℃。

使用说明：

若选择了“手动发送”，每单击一次可以发送一次；若选中了“自动发送”，则每隔设定的发送周期内发送一次，直到去掉“自动发送”为止。值得注意的是：选中“十六进制发送”后，发送框中所填字符每两个字符之间应有一个空格，如：01 23 00 34 45。还有一些特殊的字符，如回车换行，则直接敲入Enter键即可。

#### 4．使用“计算器”实现数制转换

打开Windows附件中“计算器”程序，在“查看”菜单下选择“科学型”项。

选择“十六进制”，输入仪器当前温度测量值：01 3D（十六进制，0在最前面不显示），如图5-23所示。

图5-23  在“计算器”中输入十六进制数

单击“十进制”选项，则十六进制数“013D”转换为十进制数“317”，如图5-24所示。

仪器的当前温度测量值为31.7 ℃（十进制）。

图5-24  十六进制数转十进制数

#### 5．调试扩展

（1）将智能仪表的地址设为12，如果PC需要读取该仪表的当前测量温度值及上限报警值，则PC应向仪表发送读指令：8C 8C 52 01。

（2）如果主机需要将地址号为12的仪表的上限报警温度设定为300℃，则主机应向仪表发送写指令：8C 8C 43 01 2C 01。

请用智能仪表和“串口调试助手”程序进行验证。

### 5.4.3  虚拟串口

有时，也会有这种情况，我们使用的计算机上一个串口也没有，或者串口被其他设备占用。由于串口具有独占性，如果被其他设备占用，那么就不能由我们编写的程序来控制。但这时我们身边没有或不方便使用其他计算机，那该怎么办呢?

使用第三方软件提供的虚拟串口可以很好地解决这个问题。虚拟串口本身是不存在的，而是由软件模拟出来的，不能像真实的物理串口一样实现与其他计算机或设备上的串口直接通信。

这里介绍一个虚拟串口软件：Virtual Serial Port Driver XP，以下简称VSPD，它是Eltima软件公司的产品，网址为：http://www.eltima.com/products/vspdxp/，读者可以自行下载，这个软件有14天的试用期，目前是6.0版，如图5-25所示。

图5-25  虚拟串口驱动VSPD配置程序

应用VSPD来调试程序是十分方便的，可以省掉进行串口连接的麻烦。

VSPD能够运行的操作系统有：WindowsXP、NT/Me、2000、98、95。下载试用程序后，可以很轻松地安装程序，然后通过单击“开始→程序→VSPD→Configure”就可以打开VSPD的配置程序。

VSPD能够为我们使用的计算机添加足够多的虚拟串口，虚拟串口是成对添加的，同时添加的这一对虚拟串口被设定为通过非MODEM（三线制）串口连接线连接在一起，就像两个真实的物理串口一样。我们编写程序时，控制它们和控制真实的物理串口并没有什么区别。但要记住一点：由VSPD产生的虚拟串口仅能在成对产生的串口之间通信，不能在非配对的虚拟串口之间进行通信，更不能在虚拟串口和真实物理串口之间进行通信。如图5-25所示，用线连接的两个串口可以通信，如COM3和COM4，COM5和COM6，COM7和COM8可以虚拟串口通信。

假如我们的计算机现在有两个串口COMl和COM2，即有两个物理串口，单击“Add”按钮后，就可以为计算机添加两个虚拟串口：COM3和COM4，软件能够自动检测计算机已有的串口资源，然后自动为虚拟串口排号，也可以自己更改虚拟串口号（通过单击Port组合下拉框选择）。

虚拟串口软件可以在两个场合使用：一是在没有串口资源的计算机上调试程序时；二是在同一台计算机上多个串口之间进行通信时。这两种情况都不需要使用串口连接线就能在程序之间进行串口数据交换，所以，有时候我们还可以使用这种方法来降低成本，提高连接的可靠性（连线多了，难免松动，特别是在有振动的场合）。

下面我们利用串口调试助手来测试一下虚拟串口的通信效果。

打开一个串口调试助手窗口，把串口号更改为COM3，再打开另一个串口调试助手窗口（可打开多个），把串口号改为COM4，同时清空发送输入框，然后在其中填上1234567890ABCDEFGHILJKMNOPQ（再加入回车），单击“手动发送”按钮，就可以在各自的接收框中看到发送的数据，如图5-26所示。

图5-26  用串口调试助手测试虚拟串口